Rekommenderade tillsynsintervall:

Aggregatet:		1 gång per månad.

Batterier:		2 gånger per år, vår och höst.

Don:		2 gånger per år, vår och höst.

Ljudfällor:		1 gång per år.

Spjäll reglerande:	1 gång per månad.

Spjäll fasta:		2 gånger per år, vår och höst.

Filter:		2 gånger per år, vår och höst.

Temperaturer:	1 gång per vecka.

Fläktar:		1 gång per vecka.

Isolering:		1 gång per år.